## 27
1. Измерения геометрических величин (27 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС | Примечание
1.011 | Штангенциркули | (0…150) мм | 650 | 650
1.012 |  | (150…320) мм | 980 | 980
1.013 |  | (320…630) мм | 1250 | 1250
1.014 |  | (630…2000) мм | 2770 | 2770
1.015 |  | (2000…5000) мм | 3000 | 3000
1.021 | Штангенглубиномеры | (0…200) мм | 1000 | 1000
1.022 |  | (200…400) мм | 1400 | 1400
1.023 |  | (400…1000) мм | 2100 | 2100
1.031 | Штангенрейсмасы | (0…630) мм | 1250 | 1250
1.032 |  | (630…1000) мм | 1900 | 1900
1.033 |  | (1000…2500) мм | 2800 | 2800
1.041 | Штангентрубомеры | (650…950) мм | 2550 | 2550
1.042 |  | (950…1250) мм | 3550 | 3550
1.050 | Штангензубомеры | (0…67) мм | 1720 | 1720
1.061 | Микрометры (с одной установочной мерой) | (0…25) мм | 900 | 900
1.062 |  | (25…300) мм | 1030 | 1030
1.063 |  | (300…600) мм | 1450 | 1450
1.064 |  | (600…1000) мм | 2350 | 2350
1.065 |  | (1000…2000) мм | 3550 | 3550
1.071 | Меры установочные к микрометрам гладким | (25…125) мм | - | 630
1.072 |  | (150…500) мм | - | 670
1.073 |  | (500…1000) мм | - | 1900
1.074 |  | (1000…2000) мм | - | 2300
1.080 | Микрометры со вставками | (0…350) мм | 1380 | 1380
1.091 | Микрометры рычажные | (0…25) мм | 1200 | 1200
1.092 |  | (25…250) мм | 1550 | 1550
1.093 |  | (250…600) мм | 2000 | 2000
1.094 |  | (600…1000) мм | 3500 | 3500
1.095 |  | (1000…2000) мм | 4300 | 4300
1.100 | Микрометры окулярные винтовые | (0…8) мм | 3500 | 3500
1.110 | Микрометры призматические | (5…105) мм | 1350 | 1350
1.121 | Глубиномеры микрометрические, индикаторные | (0…100) мм | 1230 | 1230
1.122 |  | (100…300) мм | 2130 | 2130
1.130 | Скобы рычажные | (0…300) мм | 1550 | 1550
1.141 | Скобы индикаторные | (0…100) мм | 1130 | 1130
1.142 |  | (100…250) мм | 1450 | 1450
1.143 |  | (250…1000) мм | 3550 | 3550
1.144 |  | (1000…2000) мм | 3950 | 3950
1.151 | Головки измерительные пружинные, пружинно-оптические | ±(4…300) мкм ц.д. от 1 мкм | 1900 | 1900
1.152 |  | ±(4…300) мкм ц.д. от 0,1 мкм | 2450 | 2450
1.160 | Головки измерительные рычажно-зубчатые, рычажно-пружинные | ±(0,025…0,1) мм ц.д. от 1 мкм | 1090 | 1090
1.171 | Головки измерительные с отсчетом по шкале, головки измерительные электронные, цифровые | ±(0,19…1,99) мм ц.д. от 0,1 мкм | 2250 | 2250
1.172 |  | ±(0,19…1,99) мм ц.д. от 1 мкм | 1800 | 1800
1.180 | Головки измерительные многооборотные (МИГ) | (0…12,7) мм ц.д. от 1 мкм | 1950 | 1950
1.191 | Индикаторы, головки измерительные рычажные, рычажно-зубчатые, бокового действия (ИРБ, ИРТ) | (0…1,6) мм ц.д. от 1 мкм | 2300 | 2300
1.192 |  | (0…1,6) мм ц.д. от 10 мкм | 1150 | 1150
1.201 | Индикаторы, головки измерительные часового типа в том числе цифровые | (0...12,7) мм ц.д. от 0,01 мм | 650 | 650
1.202 |  | (0...12,7) мм ц.д. от 0,0001 мм | 1300 | 1300
1.203 |  | (0…25,4) мм ц.д. от 0,01 мм | 980 | 980
1.204 |  | (0…25,4) мм ц.д. от 0,0001 мм | 1800 | 1800
1.205 |  | (0…50,8) мм ц.д. от 0,01 мм | 1120 | 1120
1.206 |  | (0…50,8) мм ц.д. от 0,0001 мм | 2250 | 2250
1.207 |  | (0...100) мм ц.д. от 0,01 мм | 1350 | 1350
1.208 |  | (0...100) мм ц.д. от 0,0001 мм | 2150 | 2150
1.209 |  | (0...150) мм ц.д. от 0,01 мм | 1700 | 1700
1.210 |  | (0...150) мм ц.д. от 0,0001 мм | 2550 | 2550
1.220 | Преобразователи, щупы индуктивные, системы многоканальные с индуктивными преобразователями | ±(0,02…5) мм | 3900 | 3900
1.230 | Преобразователи линейных перемещений, (датчики) | (0…5500) мм | 6500 | 6500
1.241.1 | Меры длины концевые плоскопараллельные | Набор КМД №3, 112 мер КТ 0 | 38200 | 38200
1.241.2 |  | Набор КМД №3, 112 мер КТ 1 | 30800 | 30800
1.241.3 |  | Набор КМД №3, 112 мер КТ 2; КТ 3-5 | 26000 | 26000
1.242.1 |  | Набор КМД №1, 83 меры КТ 0 | 32500 | 32500
1.242.2 |  | Набор КМД №1, 83 меры КТ 1 | 25000 | 25000
1.242.3 |  | Набор КМД №1, 83 меры КТ 2; КТ 3-5 | 20000 | 20000
1.243.1 |  | Набор КМД №2, 38 мер КТ 0 | 15500 | 15500
1.243.2 |  | Набор КМД №2, 38 мер КТ 1 | 10200 | 10200
1.243.3 |  | Набор КМД №2, 38 мер КТ 2; КТ 3-5 | 8500 | 8500
1.244.1 |  | Набор КМД №4, №5, №6, №7, 11 мер КТ 0 | 4600 | 4600
1.244.2 |  | Набор КМД №4, №5, №6, №7, 11 мер КТ 1 | 3100 | 3100
1.244.3 |  | Набор КМД №4, №5, №6, №7, 11 мер КТ 2; КТ 3-5 | 2475 | 2475
1.245.1 |  | Набор КМД №8, 10 мер КТ 1 | 11350 | 11350
1.245.2 |  | Набор КМД №8, 10 мер КТ 2; КТ 3-5 | 9350 | 9350
1.246.1 |  | Набор КМД №9, 12 мер КТ 1 | 14750 | 14750
1.246.2 |  | Набор КМД №9, 12 мер КТ 2; КТ 3-5 | 13450 | 13450
1.247.1 |  | Набор КМД №10, 20 мер КТ 0 | 12750 | 12750
1.247.2 |  | Набор КМД №10, 20 мер КТ 1 | 5750 | 5750
1.247.3 |  | Набор КМД №10, 20 мер КТ 2; КТ 3-5 | 4900 | 4900
1.248.1 |  | Набор КМД №11, 43 меры КТ 0 | 16850 | 16850
1.248.2 |  | Набор КМД №11, 43 меры КТ 1 | 13350 | 13350
1.248.3 |  | Набор КМД №11, 43 меры КТ 2; КТ 3-5 | 10350 | 10350
1.249.1 |  | Набор КМД №13, 11 мер КТ 0 | 4600 | 4600
1.249.2 |  | Набор КМД №13, 11 мер КТ 1 | 3100 | 3100
1.249.3 |  | Набор КМД №13, 11 мер КТ 2; КТ 3-5 | 2475 | 2475
1.250.1 |  | Набор КМД №14, 38 мер КТ 0 | 15500 | 15500
1.250.2 |  | Набор КМД №14, 38 мер КТ 1 | 10200 | 10200
1.250.3 |  | Набор КМД №14, 38 мер КТ 2; КТ 3-5 | 8500 | 8500
1.251.1 |  | Набор КМД №15, 29 мер КТ 0 | 11800 | 11800
1.251.2 |  | Набор КМД №15, 29 мер КТ 1 | 7750 | 7750
1.251.3 |  | Набор КМД №15, 29 мер КТ 2; КТ 3-5 | 6500 | 6500
1.252.1 |  | Набор КМД №16, №17, 19 мер КТ 0 | 7950 | 7950
1.252.2 |  | Набор КМД №16, №17, 19 мер КТ 1 | 5350 | 5350
1.252.3 |  | Набор КМД №16, №17, 19 мер КТ 2; КТ 3-5 | 4275 | 4275
1.253.1 |  | Набор КМД №20, 23 меры КТ 0 | 9000 | 9000
1.253.2 |  | Набор КМД №20, 23 меры КТ 1 | 6900 | 6900
1.253.3 |  | Набор КМД №20, 23 меры КТ 2-5 | 5550 | 5550
1.254.1 |  | Набор КМД №21, 20 мер КТ 1 | 5000 | 5000
1.254.2 |  | Набор КМД №21, 20 мер КТ 2; КТ 3-5 | 4300 | 4300
1.255.1 |  | Набор КМД №22, 7 мер КТ 2-5 | 7250 | 7250
1.256.1 |  | Набор КМД №23, 13 мер КТ 2-5 | 9250 | 9250
1.257.1 |  | Набор КМД №24, 25 мер КТ 2-5 | 17500 | 17500
1.258.1 |  | 1 мера в составе набора (0,1…100) мм кл.т.0 | 300 | 300
1.258.2 |  | 1 мера в составе набора (0,1…100) мм кл.т.1 | 225 | 225
1.258.3 |  | 1 мера в составе набора (0,1…100) мм кл.т.2; кл.т.3-5 | 200 | 200
1.258.4 |  | 1 штучная мера (0,1…100) мм кл.т.0 | 500 | 500
1.258.5 |  | 1 штучная мера (0,1…100) мм кл.т.1 | 300 | 300
1.258.6 |  | 1 штучная мера (0,1…100) мм кл.т.2; кл.т.3-5 | 250 | 250
1.258.7 |  | 1 штучная мера (0,1…100) мм кл.т.1 | 1300 | 1300
1.258.8 |  | 1 штучная мера (0,1…100) мм кл.т.2; кл.т.3-5 | 1125 | 1125
1.258.9 |  | 1 штучная мера (100…1000) мм кл.т.1 | 1450 | 1450
1.258.10 |  | 1 штучная мера (100…1000) мм кл.т.2; кл.т.3-5 | 1250 | 1250
1.261 | Меры установочные MarGage 426 S, MarGage 426 DS (наборы) | 1 мера из набора (0,06…20) мм | 300 | 300
1.262 | Меры установочные MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 D | 1 штучная мера (0,06…20) мм | 400 | 400
1.271 | Меры внутренних диаметров (кольца установочные и эталонные) | (0,97…3) мм | 1500 | 1500
1.272 |  | (3...10) мм | 1300 | 1300
1.273 |  | (10...140) мм | 900 | 900
1.274 |  | (140….200) мм | 2500 | 2500
1.275 |  | (200…250) мм | 3000 | 3000
1.276 |  | (250..500) мм | - | по запросу
1.281 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | ПК-1 | 4500 | 4500
1.282 |  | ПК-2 | 3000 | 3000
1.283 |  | ПК-3 | 1500 | 1500
1.291 | Нутромеры индикаторные, цанговые | (0,95…18) мм ц.д. 0,01 мм | 1450 | 1450 | 1. Цены за 1 измерительную вставку 2. Поверка/калибровка установочных колец не учтена
1.292 |  | (4,5…1000) мм ц.д. 0,01 мм | 1750 | 1750
1.301 | Нутромеры индикаторные повышенной точности, цанговые | (0,95…18) мм ц.д. от 0,001 мм | 1850 | 1850
1.302 |  | (6…1000) мм ц.д. от 0,001 мм | 2150 | 2150
1.311 | Измерения дополнительных вставок к нутромерам индикаторным, цанговым (измерения дополнительных диапазонов измерений, входящих в комплект нутромера) | (0,95…18) мм ц.д. 0,01 мм | 957 | 957
1.312 |  | (4,5…1000) мм ц.д. 0,01 мм | 1155 | 1155
1.313 |  | (0,95…18) мм ц.д. от 0,001 мм | 1221 | 1221
1.314 |  | (6…1000) мм ц.д. от 0,001 мм | 1419 | 1419
1.321 | Нутромеры микрометрические | (50...175) мм | 1860 | 1860
1.322 |  | (175...1250) мм | 3550 | 3550
1.323 |  | (1250...2500) мм | 6250 | 6250
1.324 |  | (2500…4000) мм | 10500 | 10500
1.325 | Нутромеры трехточечные | (2…300) мм | 1750 | 1750 | 1. Цены за 1 диапазон измерений 2. Поверка/калибровка установочных колец не учтена
1.331 | Линейки измерительные металлические | (0…300) мм | 500 | 500
1.332 |  | (300...1000) мм | 750 | 750
1.333 |  | (1000...2000) мм | 1200 | 1200
1.334 |  | (2000...3000) мм | 1900 | 1900
1.340 | Линейки контрольные рабочие КЛ, в том числе визуально-цифровые | (0…1020) мм | 6500 | 6500
1.350 | Линейки для подбора очковых оправ | (0…170) мм | 1200 | 1200
1.360 | Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента | (0…140) мм | 2500 | 2500
1.371.1 | Линейки поверочные | ЛД до 500 мм КТ 0, КТ 1 | 720 | 720
1.371.2 |  | ЛЧ; ЛТ до 500 мм КТ 0, КТ 1 | 1440 | 1440
1.372.1 |  | ШП, ШД до 630 мм КТ 01 | 2850 | 2850
1.372.2 |  | ШП, ШД до 630 мм КТ 1 | 2166 | 2166
1.372.3 |  | ШП, ШД до 630 мм КТ 2 | 1596 | 1596
1.373.1 |  | ШД от 1000 до 1600 мм КТ 0; КТ 01 | 6980 | 6980
1.373.2 |  | ШД от 1000 до 1600 мм КТ 1 | 5235 | 5235
1.373.3 |  | ШД от 1000 до 1600 мм КТ 2 | 3839 | 3839
1.373.4 |  | ШД от 1600 до 3000 мм КТ 0; КТ 01 | 15500 | 15500
1.373.5 |  | ШД 1600 до 3000 мм КТ 1 | 11625 | 11625
1.373.6 |  | ШД 1600 до 3000 мм КТ 2 | 8525 | 8525
1.374.1 |  | ШМ, ШМ-ТК до 630 мм КТ 0; КТ 01 | 3560 | 3560
1.374.2 |  | ШМ, ШМ-ТК до 630 мм КТ 1; КТ 2 | 2670 | 2670
1.374.3 |  | ШМ, ШМ-ТК от 630 1600 мм КТ 0; КТ 01 | 7500 | 7500
1.374.4 |  | ШМ, ШМ-ТК от 630 1600 мм КТ 1; КТ 2 | 5625 | 5625
1.374.5 |  | ШМ, ШМ-ТК от 1600 до 3000 мм КТ 0; КТ 01 | 16500 | 16500
1.374.6 |  | ШМ, ШМ-ТК от 1600 до 3000 мм КТ 1; КТ 2 | 12375 | 12375
1.375.1 |  | УТ до 1000 мм КТ 0 | 8900 | 8900
1.375.2 |  | УТ до 1000 мм КТ 1; КТ 2 | 6675 | 6675
1.380 | Линейки синусные | (100…500) мм | 1700 | 1700
1.390 | Линейки охватывающие (циркометры) | (9…3600) мм | 3750 | 3750
1.400 | Линейки усадочные | (0…1000) усл.мм | 2000 | 2000
1.410 | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические | (0…1000) мм | 150 | 150
1.421 | Рулетки металлические измерительные (электронные, медицинские) | до 10 м КТ 2, КТ 3 | 250 | 250
1.422 |  | (10...20) м КТ 2, КТ 3 | 350 | 350
1.423 |  | (20...50) м КТ 2, КТ 3 | 620 | 620
1.424 |  | (50...100) м КТ 2, КТ 3 | 650 | 650
1.425 | Рулетки измерительные с лотом | до 10 м КТ 2, КТ 3 | 800 | 800
1.426 |  | (10...20) м КТ 2, КТ 3 | 1450 | 1450
1.427 |  | (20...50) м КТ 2, КТ 3 | 2100 | 2100
1.428 |  | (50...100) м КТ 2, КТ 3 | 4150 | 4150
1.431 | Метроштоки | (0…3500) мм | 590 | 590
1.432 |  | (3500…7050) мм | 650 | 650
1.441 | Плиты поверочные гранитные, чугунные | 200х200, 300х300, 250х250, 400х400 КТ 0 | 7500 | 7500
1.442 |  | 200х200, 300х300, 250х250, 400х400 КТ 1 | 5250 | 5250
1.443 |  | 200х200, 300х300, 250х250, 400х400 КТ 2; КТ 3 | 4125 | 4125
1.444 |  | 600х500, 630х400, 1000х630, 800х600, 1000х1000 КТ 0 | 9500 | 9500
1.445 |  | 600х500, 630х400, 1000х630, 800х600, 1000х1000 КТ 1 | 7125 | 9500
1.446 |  | 600х500, 630х400, 1000х630, 800х600, 1000х1000 КТ 2; КТ 3 | 5225 | 5225
1.447 |  | 2000х1000, 3000х1250, 3000х2000, 1600х1000, 2500х1500 КТ 0 | 19800 | 19800
1.448 |  | 2000х1000, 3000х1250, 3000х2000, 1600х1000, 2500х1500 КТ 1 | 14850 | 14850
1.449 |  | 2000х1000, 3000х1250, 3000х2000, 1600х1000, 2500х1500 КТ 2; КТ 3 | 8019 | 8019
1.451 | Уровни рамные брусковые | (100…300) мм | 1050 | 1050
1.452 | Уровни брусковые рамные с микроподачей ампулы | (100…300) мм | 1750 | 1750
1.453 | Уровни строительные | (200…3000) мм | 1350 | 1350
1.461.1 | Угольники поверочные с широким основанием из твердокаменных пород (гранитные) | 300х200 мм КТ 0 | 5000 | 5000
1.461.2 |  | 300х200 мм КТ 1; КТ 2 | 3750 | 3750
1.461.3 |  | 400х250 мм КТ 0 | 5750 | 5750
1.461.4 |  | 400х250 мм КТ 1; КТ 2 | 4370 | 4370
1.461.5 |  | 600х400 мм КТ 0 | 6850 | 6850
1.461.6 |  | 600х400 мм КТ 1; КТ 2 | 5206 | 5206
1.462.1 | Угольники лекальные цилиндрические | УЛЦ до 400 мм КТ 0 | 6800 | 6800
1.462.2 |  | УЛЦ до 400 мм КТ 1; КТ 2 | 6800 | 6800
1.462.3 |  | УЛЦ от 400 до 630 мм КТ 0 | 9200 | 9200
1.462.4 |  | УЛЦ от 400 до 630 мм КТ 1; КТ 2 | 6900 | 6900
1.463.1 | Угольники поверочные лекальные (плоские) | УЛ, УЛП (0…160) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 | 1500 | 1500
1.463.2 |  | УЛ, УЛП (160…1000) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 | 1850 | 1850
1.464.1 | Угольники поверочные слесарные с широким основанием | УШ до 400 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 | 1500 | 1500
1.464.2 |  | УШ до (400…1000) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 | 2500 | 2500
1.465.1 | Угольники поверочные слесарные плоские | УП до 400 мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 | 1500 | 1500
1.465.2 |  | УП (400…1000) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2 | 2500 | 2500
1.470 | Приборы для поверки угольников | (40…630) мм | 11000 | 11000
1.481 | Толщиномеры индикаторные | (0…50) мм | 750 | 750
1.482 | Толщиномеры индикаторные повышенной точности | (0…50) мм | 1500 | 1500
1.483 | Толщиномеры-гребенки | (25…3000) мкм | 3500 | 3500
1.484 | Толщиномеры контактные | (0…12) мм | 6500 | 6500
1.490 | Ростомеры | (100...2500) мм | 1500 | 1500
1.500 | Высотомеры | (0…1130) мм | 7900 | 7900
1.511 | Рейки нивелирные деревянные | (0…3000) мм | 850 | 850
1.512 | Рейки нивелирные телескопические | (3000…7000) мм | 1550 | 1550
1.513 | Рейки водомерные, снегомерные, гидрометеорологические | (0…12000) мм | 2100 | 2100
1.520 | Мерзлотомеры | (0…3000) мм | 2250 | 2250
1.530 | Гриндометры | (0…250) мкм | 4500 | 4500
1.540 | Нормалемеры универсальные Multimar 844 Т | (0…2575) мм | 2400 | 2400
1.551 | Проволочки, ролики (за 1 комплект) | (0,045…35) мм | 1550 | 1550
1.552 | Проволочки, ролики (за 1 шт) | (0,045…35) мм | 480 | 480
1.553 | Калибры-ролики, ролики для поверки микрометров и штангензубомеров | (5…105) мм | 1750 | 1750
1.554 | Меры с цилиндрическими измерительными поверхностями | (10…99,75) мм | 1550 | 1550
1.560 | Кронциркули, кронциркули индикаторные, калибры-скобы | (0…215) мм | 1400 | 1400
1.571 | Щупы измерительные | за 1 пластину (0,02…1) мм длиной до 100 мм | 175 | 175
1.572 |  | за 1 пластину (0,02…1) мм длиной до 200 мм | 225 | 225
1.580 | Клинья для измерения зазоров | (0…15) мм | 2800 | 2800
1.590 | Высотомеры клиновые | (0…10) мм | 7300 | 7300
1.600 | Комплекты измерителей присоединительных размеров | (0,8…7) мм | 3750 | 3750
1.610 | Приборы НТИ | (105…420) мм | 4500 | 4500
1.620 | Приборы для контроля радиального зазора подшипников | (0…1000) мм | 12500 | 12500
1.630 | Сита лабораторные | (0,02…125) мм | 1350 | 1350
1.640 | Лупы измерительные, с подсветкой | (-15…20) мм (0…90) ° | 1250 | 1250
1.650 | Бруски контрольные (БК) | (100…1200) мм | 2550 | 2550
1.661 | Пластины плоские стеклянные ПИ | КТ 2 | 850 | 850
1.662 | Пластины плоскопараллельные стеклянные ПМ | набор 4 шт. ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90 | 3000 | 3000
1.670 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС | за 1 шт. Ra (0,006…25) мкм | 550 | 550
1.680 | Приборы для измерений параметров шероховатости поверхности, профилометры, профилографы-профилометры | Ra (0,003…4000) мкм Rz, Rmaх, RSm (-500…8000) мкм | 6200 | 6200
1.690 | Микроскопы отсчетные, микроскопы измерительные упрощенные | (0…7) мм | 1250 | 1250
1.701 | Микроскопы двухкоординатные, инструментальные, универсальные измерительные | ИМЦ-1, ММИ-1 | 4500 | 4500
1.702 |  | ИМЦЛ 150х50Б, ИМЦЛ 150х75Б, ИМЦЛ 200х75, ИМЦЛ 100х50А | 5200 | 5200
1.703 |  | БМИ, БМИ-1Ц | 5000 | 5000
1.704 |  | УИМ, ДИП | 24500 | 24500
1.705 | Системы, комплексы и микроскопы видеоизмерительные (консольные, портативные) | (0...400) мм 0…360 ° | от 21000 | от 21000
1.706 |  | (400…3000) мм 0…360 ° | от 28000 | от 28000
1.707 | Комплексы аппаратно-программные анализа изображений микроструктуры поверхности твердых тел; анализаторы фрагментов микроструктуры твердых тел; системы анализа микроструктуры объектов | (0,08…300000) мкм (0…2000) мкм | 33500 | 33500
1.708 | Объект-микрометры | (0…1) мм | 4500 | 4500
1.710 | Проекторы измерительные | (0…450) мм (0…360) ° | 17200 | 17200
1.720 | Системы бесконтактные, системы бесконтактных измерений, установки автоматизированные бесконтактные | (0…400) мм | 20500 | 20500
1.731 | Оптиметры (автоматизированные) вертикальные | (0…180) мм | 2850 | 2850
1.732 | Оптиметры(автоматизированные) горизонтальные | (0…500) мм | 2850 | 2850
1.733 | Длиномеры вертикальные | (0…1422) мм | по запросу | по запросу | Цена определяется в зависимости от ГРСИ, ТЗ заказчика
1.734 | Длиномеры горизонтальные | (0…1020) мм | по запросу | по запросу | Цена определяется в зависимости от ГРСИ, ТЗ заказчика
1.735 | Длиномеры голографические | (0…200) мм | 2500 | 2500
1.741 | Приборы универсальные для измерений длины | (0…1560) мм | по запросу | по запросу | Цена определяется в зависимости от ГРСИ, ТЗ заказчика
1.742 | Машины измерительные (электронные, автоматизированные) | (0…2000) мм | 30500 | 30500
1.743 | Машины координатно-измерительные | (0…10000) мм | 31500 | 31500
1.751 | Интерферометры контактные (окулярные, компьютеризированные) вертикальные | (0,05…150) мм | 10200 | 10200
1.752 | Интерферометры контактные (окулярные, компьютеризированные) горизонтальные | (1…500) мм | 10200 | 10200
1.753 | Приборы, установки для поверки концевых мер длины, компараторы | (0,1…100) мм | 16500 | 16500
1.754 | Приборы для поверки измерительных головок, индикаторов и индикаторных нутромеров | (0…100) мм | 5860 | 5860
1.755 | Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей тел вращения, кругломеры | ±1500 мкм (0,01…2000) мкм | по запросу | по запросу | Цена определяется в зависимости от ГРСИ, ТЗ заказчика
1.756 | Приборы для измерений (проверки) изделий на биение в центрах | (140…2000) мм | 4500 | 4500
1.761 | Стойки для измерительных головок | С-I, C-II | 4600 | 4600
1.762 |  | С-III, С-IV, МС29 | 450 | 450
1.763 |  | 15СТ-М | 450 | 450
1.770 | Вилки лесные измерительные | (0…800) мм | 155 | 155
1.780 | Прогибомеры | (0…100) мм | 3500 | 3500
1.790 | Прогибомеры электронные | (0…100) мм | 3900 | 3900
1.800 | Калибраторы датчиков деформаций | (0…100) мм | 20500 | 20500
1.810 | Измерители деформации клейковины | (0…10,55) мм (0…150,7) усл. ед. (ед. ИДК) | 5500 | 5500
1.821.1 | Шаблоны сварщика универсальные | УШК-1 (УШС-1) | 520 | 520
1.821.2 |  | УШС-2 | 480 | 480
1.821.3 |  | УШС-3, УШС-3Т | 620 | 620
1.821.4 |  | УШС-4, УШС-4Т | 620 | 620
1.822 |  | Ушерова-Маршака | 620 | 620
1.823 |  | КМС-3-16 | 80 | 80 | за 1 измерение
1.824.1 |  | WGU-8M | 850 | 850
1.824.2 |  | WG-R1, WG-R2, WG-R3, WG-R4, WG-R5, WG-R6 | 80 | 80 | за 1 измерение
1.824.3 |  | WG-1, WG-01+ | 850 | 850
1.824.4 |  | WG-2+ | 850 | 850
1.824.5 |  | WG 3, WG 3 DIGITAL | 620 | 620
1.824.6 |  | WG 4 | 620 | 620
1.824.7 |  | WG 4S | 620 | 620
1.824.8 |  | WG-4 HI-LO | 620 | 620
1.824.9 |  | WG-4 HI-LO Economy, V-WAC | 580 | 580
1.824.10 |  | WG 5, WG-5in | 850 | 850
1.824.11 |  | WG-6 | 850 | 850
1.824.12 |  | WG-7 | 850 | 850
1.824.13 |  | WG-9 | 850 | 850
1.824.14 |  | WG 10 | 620 | 620
1.824.15 |  | WG-11 | 620 | 620
1.824.16 |  | WG-12 | 620 | 620
1.824.17 |  | WG-13 | 620 | 620
1.824.18 |  | WG-14 | 620 | 620
1.824.19 |  | WG-15 | 620 | 620
1.824.20 |  | WG-16 | 820 | 820
1.824.21 |  | WG-17 | 820 | 820
1.824.22 |  | WG-18 | 620 | 620
1.825 |  | ШПС-1 | 80 | 80 | за 1 измерение
1.826 |  | V-WAC | 580 | 580
1.827 | Шаблоны специалиста неразрушающего контроля | Tapirus | 620 | 620
1.830 | Эталоны чувствительности канавочные | (0,1…60) мм | 2900 | 2900
1.840 | Комплексы доставки средств контроля | (0…300) мм (0…360) ° | 15000 | 15000
1.850 | Шаблоны для фасок | (0…10) мм 30 °; 45 °; 60 ° | 900 | 900
1.861 | Зубомеры тангенциальные | (1…36) мм | 2500 | 2500
1.862 | Зубомеры смещения без учёта установочных роликов |  | 1800 | 1800
1.863 | Установочный ролик для зубомера смещения |  | 300 | 300
1.871 | Измерители, устройства для измерений длины кабеля, материалов, протяженных объектов | (0…999999) м | 3200 | 3200
1.872 | Установки для измерения объема сыпучих материалов | (1000…20000) мм (3…180) м3 | 12500 | 12500
1.873 | Установки для измерений габаритных размеров грузов, геометрических параметров движущихся объектов | (1000…8000) мм | 10500 | 10500
1.874 | Системы для измерений длины лазерные | (0,02…100) м | 7500 | 7500
1.875 | Профилемеры поверхности | (0...500) мкм | 6500 | 6500
1.876 | Видеоэндоскопы измерительные | (0…100) мм | 5500 | 5500
1.877 | Меры толщины покрытий | за 1 меру из набора (0,01…120) мм | 650 | 650
1.878 | Толщиномеры (измерители) покрытий | (0…120) мм | 5000 | 5000
1.879 | Измерители, приборы прочности покрытий при ударе | (0…1000) мм | 8000 | 8000
1.880 | Приборы для измерений геометрических параметров образцов арматуры | (0…150) мм | по запросу | по запросу
1.881 | Приборы ультразвуковые УКС-МГ4 | (70…1200) мм (15…2000) мкс | 9500 | 9500
1.882 | Измерители диаметров и глубины залегания арматуры | (0…160) мм | 8200 | 8200
1.883 | Приборы для измерений толщины защитного слоя бетона, измерители защитного слоя бетона | (2…200) мм | 7000 | 7000
1.884 | Системы мониторинга коррозии и эрозии | (3…200) мм За 1 модуль | 5150 | 5150
1.885 | Приборы, штампы Эриксена | (0,1…15) мм | 4200 | 4200
1.886 | Меры моделей дефектов для вихретоковой дефектоскопии | (0,1…150) мм | 3500 | 3500
1.887 | Дефектоскопы вихретоковые, магнитно-вихретоковые в том числе многоканальные, универсальные | (0,1…30) мм | 3800 | 3800
1.888 | Толщиномеры ультразвуковые | (0…600) мм | 6500 | 6500
1.889 | Толщиномеры электромагнитно-акустические | (0,5…200) мм | 4900 | 4900
1.890 | Комплексы телевизионного измерительного контроля | (0,1… 14000) мм | 5000 | 5000
1.891 | Штангенциркули путевые ПШВ | (0…290) мм | 3700 | 3700
1.892 | Шаблоны универсальные ПШ00316, ПШ00316А | (0…220) мм | 1500 | 1500
1.893 | Шаблоны путевые, путеизмерительные, путевые электронные, комплексы измерительные железнодорожные прочие | (0…1773) мм ±280 мм | 3500 | 3500
1.894 | Стенды для поверки, калибровки, контроля путевых шаблонов | (1059…1560) мм ±160 мм | 22000 | 22000
1.895 | Измерители возвышения порогов металлоконструкций и криволинейных рельсов электронные | (-70…50) мм | 3500 | 3500
1.901 | Измерители износа контактного провода ручные электронные | (4…18) мм | 2300 | 2300
1.902 | Модули измерений геометрических параметров контактного провода лазерные | (7…14,5) мм | 2500 | 2500
1.903 | Скобы измерительные диаметров колесных пар | (400…1250) мм | 3600 | 3600
1.904 | Линейки для проверки схождения колес автомобиля | (15…20) мм | 2400 | 2400
1.905 | Приборы для контроля схождения передних колес автомобилей | (1050…1820) мм | 3200 | 3200
1.906 | Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм | 7000 | 7000
1.907 | Измерители толщины дорожной разметки | ±12,5 мм | 900 | 900
1.908 | Курвиметры дорожные, полевые, электронные | (0…9999,99) м | 4200 | 4200
1.909 | Системы лазерной центровки валов, системы центровки и измерения взаимного расположения поверхностей | ±28 мм (0…360) ° | 20000 | 20000
1.910 | Автоколлиматоры | ±20…±40 ’ (-1200…6630) ’’ | 14600 | 14600
1.921 | Микронивелиры | (0,035…0,15) мм | 8500 | 8500
1.922 | Уровни электронные | ±5000'' | 7200 | 7200
1.923 |  | ±1500 мкм/м | 16500 | 16500
1.924 |  | ±(2…200) мм/м | 8500 | 8500
1.931 | Экзаменаторы | ±3000 мкм/м | 5500 | 5500
1.932 |  | ±1000'' | 14500 | 14500
1.940 | Уровни-угломеры | (0…360) ° | 5500 | 5500
1.950 | Измерители угла наклона опор ручные, электронные | ±14 ° | 2500 | 2500
1.960.1 | Меры угловые призматические | Набор №1, 93 шт | 22000 | 22000
1.960.2 |  | Набор №2, 33 шт | 7500 | 7500
1.960.3 |  | Набор №3, 8 шт | 2200 | 2200
1.960.4 |  | Набор №4, 8 шт | 2200 | 2200
1.960.5 |  | Набор №5, 24 шт | 4750 | 4750
1.960.6 |  | За угол | 200 | 200
1.961 | Приборы для поверки угловых мер КПУ-3 | (10…100) ° | 2750 | 2750
1.970 | Угломеры нониусные, оптические, цифровые, маятниковые | (0…360) ° | 850 | 850
1.981 | Инклинометры, преобразователи, датчики угловых перемещений, энкодеры поворотные | (-360…360) ° (0…20) мА (-10…10) В | 3800 | 3800
1.982 | Измерители угла наклона, датчики угла наклона |  | 6500 | 6500
1.983 | Акселерометры-наклономеры двухкоординатные; акселерометры-инклинометры цифровые | ±(720ʺ…90°) | 7000 | 7000
1.991 | Анализаторы поля зрения, периметры настольные | (0…180) ° | 3500 | 3500
1.992 | Оправы пробные универсальные | (24…40) мм ±180 ° | 1150 | 1150
1.993 | Квадранты оптические, механические с уровнем (цифровые, электронные) | (0…360) ° | 5000 | 5000
1.994 | Приборы (стенды, установки) для измерений и регулировки углов установки колес автомобилей | ±55 ° | 13500 | 13500

## 28
2. Измерения механических величин (28 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС | Примечание
2.011 | Приборы, измерители для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства | (0…9,81) м/c2 (98…1019) Н (0…3) с | 10500 | 10500
2.012 | Стенды тормозные, стенды тормозные роликовые силовые | (0…100) кН (0…10) т (0…16) Мпа | 10500 | 10500
2.013 | Стенды, станки балансировочные | (0…2000) г (0…360) ° | 9500 | 9500
2.021 | Приборы для проверки натяжения ремней ППНР-100 | (20…100) Н (0…30) мм | 5350 | 5350
2.022 | Приборы для измерений коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием (портативные) | (0,1…0,7) 5200 г | 12000 | 12000
2.023 | Измерители (приборы, установки) суммарного люфта рулевого колеса автотранспортных средств, люфтомеры | (0…120) ° (7,35…12,3) Н | 4500 | 4500
2.031 | Гайковерты аккумуляторные, электрические моментные | (0,2…1000) Н·м | 7000 | 7000
2.032 |  | (1000…3000) Н·м | 16000 | 16000
2.041 | Отвертки моментные динамометрические, предельные регулируемые (электронные) | (0,2…20) Н·м | 1350 | 1350
2.042 | Ключи динамометрические, моментные шкальные, предельные (электронные) | (0,2…200) Нм, | 1750 | 1750 | За измерения при нагружении ключа в одном направлении
2.043 |  | (200…500) Нм, | 2600 | 2600
2.044 |  | (500…1000) Нм, | 4200 | 4200
2.045 |  | (1000…1500) Нм, | 5600 | 5600
2.046 |  | (1500…3000) Нм, | 8500 | 8500
2.051 | Машины разрывные, испытательные, прессы гидравлические измерительные | Канал измерения перемещения траверсы | 8500 | 8500 | (0…100) кН (0…5000) мм (0,1…1000) мм/мин
2.052 |  | Канал измерения силы | 8500 | 8500
2.053 |  | Канал измерения скорости | 8500 | 8500
2.060 | Машины для испытания пружин | (0…1000) Н (0,2…2000) Н·м (0…500) мм | 7000 | 7000
2.070 | Адгезиметры покрытий (механические, гидравлические), измерители адгезии | (0…30000) Н (0,1…75) кгс (0…100) Мпа | 5800 | 5800
2.081 | Приборы, измерители для определения прочности бетона (молотки Шмидта), измерители прочности ударно-импульсные | (10…100) % (1…100) Мпа | 3800 | 3800
2.082 | Измерители прочности бетона отрывом со скалыванием, измерители прочности материалов | (0,1…100) кН (0,5…100) Мпа | 5800 | 5800
2.090 | Измерители силы натяжения арматуры | (0,1…100) кН | 2500 | 2500
2.091 | Пенетрометры грунтовые | (0…50) мм (0…950) Н | 6000 | 6000
2.092 | Комплекты аппаратуры для статического зондирования грунтов | (0,003…571) Мпа | 4500 | 4500
2.101 | Приборы для измерения твердости материалов (резины, пластмасс) по Шору А и D (твердомеры, дюрометры) | (0…100) ед.тв. | 3200 | 3200
2.102 | Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза | (0,1…2,5) усл. ед. тв. | 3100 | 3100
2.103 | Твердомеры Бухгольца | (0,4…2) мм (50…250) усл. ед. | 3100 | 3100
2.104 | Приборы переносные для измерения твердости клинков холодного оружия | (20…68) HRC | 2000 | 2000
2.105 | Твердомеры Роквелла, стационарные портативные, динамические | (20...95) HRA (20…100) HRB (20…70) HRC | 4700 | 4700
2.106 | Твердомеры Супер-Роквелла, стационарные, портативные | (70…94) HR15N (40…86) HR30N (20…78) HR45N (62…93) HR15T (15…82) HR30T (10…72) HR45T | 4700 | 4700
2.107 | Твердомеры Бринелля стационарные, портативные, динамические | (8…650) HB (W) | 4700 | 4700
2.108 | Твердомеры Виккерса стационарные, портативные, динамические | (8…1500) HV | 4700 | 4700
2.109 | Твердомеры универсальные, комбинированные, портативные ультразвуковые | (20...95) HRA (20…100) HRB (20…70) HRC (70…94) HR15N (40…86) HR30N (20…78) HR45N (62…93) HR15T (15…82) HR30T (10…72) HR45T (8…650) HB (W) (8…1500) HV | 2100 | 2100 | за 1 шкалу твердости
2.110 | Меры твердости эталонные Роквелла | (20...95) HRA (20…100) HRB (20…70) HRC | 1100 | 1100
2.120 | Динамометры кистевые, медицинские электронные ручные | (3…140) даН | 950 | 950
2.131.1 | Весы эталонные и лабораторные | 0,01 мг…5000 г КТ специальный (I) КТ 1 | 3000 | 3000
2.131.2 |  | 1 мг…35 кг КТ высокий (II) КТ 2 | 2100 | 2100
2.131.3 |  | 1 мг…160 кг КТ средний (III) КТ 3; 4 | 1600 | 1600
2.132.1 | Весы электронные, весы для статического взвешивания | 2г...30 кг КТ средний (III) КТ 3; 4 | 900 | 900
2.132.2 |  | (30...160) кг КТ средний (III) КТ 3; 4 | 1700 | 1700
2.132.3 |  | (160...300) кг КТ средний (III) КТ 3; 4 | 1800 | 1800
2.132.4 |  | (300...1000) кг КТ средний (III) КТ 3; 4 | 3100 | 3100
2.132.5 |  | до 300 кг КТ обычный (IIII) | 1200 | 1200
2.132.6 |  | (300…1000) кг КТ обычный (IIII) | 2800 | 2800
2.132.7 |  | (1000…3000) кг КТ обычный (IIII) | 4900 | 4900
2.140 | Модули взвешивающие | (0,04…600) кг средний (КТ III) | 3100 | 3100
2.150 | Анализаторы влажности весовые | (0,01…100) % (0,5…200) г | 5100 | 5100
2.160 | Граммометры; граммометры часового типа | (0,05…3) Н (0,5…300) гс | 850 | 850
2.171 | Гири эталонные и общего назначения | КТ F1 (1-500) мг | 900 | 900 | за 1 гирю
2.172 |  | КТ F1 (1-1000) г | 695 | 695
2.173 |  | КТ F2 (1-500) мг | 600 | 600
2.174 |  | КТ F2 (1-500) г | 600 | 600
2.175 |  | КТ F2 (1-10) кг | 585 | 585
2.176 |  | КТ М1 (1-500) мг | 220 | 220
2.177 |  | КТ М1 (1-500) г | 210 | 210
2.178 |  | КТ М1 (1-10) кг | 240 | 240
2.179 |  | КТ М1 20 кг | 950 | 950
2.180 | Копры, в том числе маятниковые | (0,5…1000) Дж | 3200 | 3200

## 29
3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ (29 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС
3.011 | Счётчики горячей воды | (0,02…5) м³/ч DN (15…20) мм | 800 | 800
3.012 | Счётчики холодной воды
3.013 | Счётчики воды универсальные и электронные
3.020 | Датчики уровня | (0 …10000) мм | по запросу
3.031 | Дозаторы пипеточные | Одноканальные | 1600 | 1600
3.032 |  | Многоканальные | 2200 | 2200
3.033 |  | Электронные | 4250 | 4250
3.034 |  | С предварительной настройкой | 3100 | 3100
3.041 | Дозаторы - степперы | За 1 наконечник | 1600 | 1600
3.042 |  | Электронные, за 1 наконечник | 4250 | 4250
3.050 | Диспенсеры | (0,1…200) мл | 1600 | 1600
3.061 | Пипетки, микропипетки | Без делений, неградуированные | 950 | 950
3.062 |  | Градуированные | 1850 | 1850
3.070 | Шприцы и микрошприцы | (0,1…200000) мкл | 2500 | 2500
3.080 | Бюретки цифровые | (1…200) мл | 4200 | 4200

## 30
4. Измерения давления, вакуумные измерения (30 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС
4.011 | Манометры показывающие (рабочие) | воздух/вода от -0,1 до 100 Мпа | 160 | 320
4.012 |  | кислородные/ газовые от -0,1 до 100 Мпа | 310 | 500
4.013 | Манометры для точных измерений | от -0,1 до 100 МПа КТ 0,5...1 | 310 | 500
4.014 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры, манометры показывающие и сигнализирующие, манометры для низких давлений | (-100…250) кПа | 600 | 640
4.015 | Манометры образцовые | до 100 МПа КТ 0,1…0,4 | 2300 | 2300
4.016 | Манометры дифференциальные показывающие (дифманометры) | от -0,1 до 100 Мпа | 950 | 950
4.017 | Манометры дифференциальные цифровые | КТ 0,1 и выше | 2250 | 2250
4.018 | Манометры цифровые | (-0,1…100) Мпа | 4800 | 4800
4.019 | Манометры электроконтактные | (-0,1…100) Мпа | 310 | 510
4.020 | Манометры шинные |  | 390 | 390
4.030 | Термоманометры | (0…6) МПа (0…180) °С; | 700 | 700
4.041 | Вакуумметры | Вода/воздух (-0,1...0) Мпа | 160 | 320
4.042 |  | Кислородные (-0,1...0) Мпа | 310 | 500
4.043 | Вакуумметры образцовые | Вода/воздух (-0,1...0) Мпа | 2250 | 2250
4.044 |  | Кислородные (-0,1...0) Мпа | 2250 | 2250
4.051 | Мановакуумметры показывающие/сигнализирующие | Вода/воздух (-0,1…6) Мпа | 160 | 320
4.052 |  | Кислородные (-0,1…6) Мпа | 330 | 530
4.061 | Преобразователи давления измерительные | (-0,1…100) МПа КТ 0,05-0,1 | 4000 | 4000
4.062 |  | (-0,1…100) МПа КТ 0,15…0,4 | 1900 | 1900
4.070 | Преобразователи (датчики) давления дифференциальные | (-0,1…100) Мпа | 1900 | 1900
4.081 | Измерители давления |  | 1900 | 1900
4.082 |  | (-10…10) кПа | 6500 | 6500
4.091 | Установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса | УПКЧП, УПКЧП-1 | 4250 | 4250
4.092 |  | УПКД-1, УПКД-2, УПКД-3, BP Pump | 7400 | 7400
4.101 | Измерители артериального давления и частоты пульса | Механические | 470 | 470
4.102 |  | Автоматические | 670 | 670
4.110 | Сфигмоманометры | (0…300) мм рт.ст. | 470 | 470

## 31
5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ (31 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС
5.010 | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, алкотестеры | (0…2) мг/л | 3900 | 3900
5.021 | Газоанализаторы | за 1 канал СО, СН4, О₂, Н₂, СО₂, СО, SО₂, H₂S, NO, NO₂, NH₃, С₃H₈, С₆H₁₄, С₂H₅ОН, i-C₄H₈, С₄Н₁₀, С₅Н₁₂ | 1900 | 1900
5.022 | Газоанализаторы суммы углеводородов | Сумма углеводородов С₁ -С₁₀ (0...4,4) % Сумма углеводородов С₂-С₁₀ (0…100)% НКПР за 1 канал | 1900 | 1900
5.031 | Гигрометры психрометрические | (0…42) °С (20…93) % | 360 | 360
5.032 | Гигрометры и термогигрометры бытовые, деформационные | за 1 канал RGK TH-10, -(12, 14, 20, 30, 40), МЕГЕОН 20229, МЕГЕОН 20067 | 950 | 950
5.033 | Гигрометры и термогигрометры | за 1 канал влажности | 2000 | 2000
5.041 | Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности | за 1 канал влажности | 2000 | 2000
5.042 | Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности на авторефрижераторах |  | 7000 | 7000
5.050 | Приборы комбинированне | за 1 канал | 2000 | 2000
5.060 | Преобразователи (датчики) влажности | за 1 канал | 2000 | 2000
5.070 | Датчики концентрации углеводородов | за 1 канал | 1800 | 1800
5.080 | Калибраторы влажности | (5…95) % | 21500 | 21500

## 32
6. Теплофизические и температурные измерения (32 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС
6.010 | Термопреобразователи (термометры, термодатчики) сопротивления | (-200…660) °С | 1900 | 1900
6.020 | Комплекты термопреобразователей сопротивления | (0…200) °С Δt (0…180) °С | 2000 | 2000
6.031 | Термоэлектрические преобразователи (термопары) | (-50…300) °С | 1700 | 1700
6.032 |  | (-80…600) °С | 3000 | 3000
6.033 |  | (-200…1600) °С | 4500 | 4500
6.034 |  | Калибровка за 1 дополнительную точку | 500 | 500
6.041 | Термометры цифровые | (-30…150) °С | 2200 | 2200
6.042 |  | (0…300) °С | 2200 | 2200
6.043 |  | (-200…300) °С | 2200 | 2200
6.044 |  | (-200…660) °С | 8000 | 8000
6.045 |  | (-200…600) °С | 2300 | 2300
6.046 |  | (-200…1200) °С | 10000 | 10000
6.051 | Термометры с унифицированным выходным сигналом | (-30…150) °С | 1250 | 1250
6.052 |  | (0…300) °С | 2400 | 2400
6.053 |  | (-200…300) °С | 3100 | 3100
6.054 |  | (0…1200) °С | 3450 | 3450
6.055 |  | (-200…1200) °С | 4600 | 4600
6.060 | Термометры манометрические | (-80…800) °С | 1400 | 1400
6.071 | Термометры биметаллические | (-30…300) °С | 600 | 600
6.072 |  | (-80…800) °С | 2300 | 2300
6.080 | Термометры стеклянные жидкостные | (-80…300) °С | 600 | 600
6.091 | Термометры стеклянные | (-80…300) °С ц.д. 1; 0,5 °C | 970 | 970
6.092 |  | (-80…300) °С ц.д. 0,2 °C | 1200 | 1200
6.093 |  | (-80…300) °С ц.д. 0,1°C | 1300 | 1300
6.094 |  | (-80…300) °С ц.д. 0,05°C | 1700 | 1700
6.100 | Дополнительный зонд к термометру цифровому |  | 1500 | 1500
6.111 | Логгеры, регистраторы температуры, влажности | (-200…660) °С | 2000 | 2000
6.112 | Логгеры, регистраторы температуры на авторефрижераторах | (-200…660) °С | 7000 | 7000
6.120 | Измерители температуры многозонные, косы термометрические, комплексы измерения температуры | (-80…300)°С | 2000 | 2000
6.131 | Измерители-регуляторы | Одноканальные (-270…2500) °С (-300…300) мВ (0…20) мА (0…2500) Ом | 1200 | 1200
6.132 |  | Двухканальные | 1600 | 1600
6.133 |  | от 2 до 4 каналов | 2200 | 2200
6.134 |  | от 5 до 9 каналов | 3200 | 3200
6.135 |  | от 10 до 16 каналов | 4800 | 4800
6.136 |  | свыше 16 каналов | 7300 | 7300
6.140 | Термостаты жидкостные | (-80…300 )°С ТПП и др. | 26000 | 26000

## 33
7. Измерения времени и частоты (33 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС
7.011 | Секундомеры механические | (0…60) мин | 480 | 480
7.012 | Секундомеры электронные, цифровые | (0,001…99999,9) с | 1000 | 1000
7.013 | Секундомеры-измерители электронные временных параметров реле и выключателей | (0,0001…999999 с) | 2200 | 2200
7.014 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | (0,0001…999999 с) | 3100 | 3100
7.020 | Установки для поверки секундомеров | (1∙10⁻⁴…4∙10⁵) с; | 4700 | 4700
7.030 | Пульсоксиметры, оксиметры | (35…100) % (25…254) мин⁻ˡ; | 1500 | 1500
7.040 | Приборы для определения числа падения | (60...900) с | 5000 | 5000

## 44
8. Элементы измерительных систем (44 код)
Код | Наименование | Диапазон измерений | Стоимость поверки в руб., без учета НДС | Стоимость калибровки в руб., без учета НДС
8.010 | Тестеры для испытаний, измерители для определения линейных размеров, массы таблеток и капсул | (0...60) мм (0,01...100) г (0,4...800) Н (10…800) Н | 13000 | 13000

## Доплаты
9. Доплаты за срочное выполнение работ и оформление дополнительной документации
Код | Наименование доплаты | Цена
9.010 | Доплата за срочное выполнение работ в течение 3 (трех) дней | 50% от стоимости работ
9.020 | Доплата за срочное выполнение работ в течение 1 (одного) дня | 100% от стоимости работ
9.030 | Оформление протокола поверки на рабочее СИ | 750
9.040 | Оформление протокола калибровки | 750
9.050 | Доплата за выводы о соответствии требованиям или спецификациям при калибровке СИ | 20% от стоимости работ
9.060 | Доплата за поверку СИ, применяемого в качестве эталона | 20% от стоимости работ
9.070 | Консервация/расконссервация | 10% от стоимости работ
В настоящем Прейскуранте стоимость выполнения работ указана без налога на добавленную стоимость (НДС). НДС взимается дополнительно по установленной законодательством РФ ставке.